## ADHERENCIA MB
|  |  | COD | CR-DR-FR028
ASPECTOS VALORADOS | SI | NO | OBSERVACIONES
A. DISEÑO DE LA INSTALACIÓN
1.La ubicación del área es correcta
2.Existe independencia del área limpia y sucia
3.El flujo de trabajo se realiza del área limpia a la sucia
4.Las diferentes secciones de trabajo son independientes
5.Las puertas de acceso abren hacia el exterior
6.La ventilación cumple con las normas establecidas
7.Se garantiza la iluminación mínima requerida en cada puesto de trabajo
8.Existe protección contra vectores en puertas y ventanas
9.El local es de fácil limpieza
10.Existen suficientes instalaciones sanitarias (lavabos, duchas de seguridad)
11.Se dispone de área de descanso
B. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
12.Cuentan con un Programa de Bioseguridad
13.Existe y funciona el Comité de Bioseguridad
14.Los trabajadores conocen la legislación vigente en la materia
15.Están diseñados los Procedimientos Normalizados de Operaciones (PNO) correspondientes
C. MEDIDAS DE SEGURIDAD
17.El acceso está limitado al personal designado
18.Existe señalización de riesgo biológico
19.Existen Gabinetes de Seguridad Biológica u otros equipos de protección en el área
20.Existen normas que prohiben beber, comer, fumar, aplicación de cosméticos y manipulación de lentes de contacto en las áreas de trabajo y se cumplen
21.Los trabajadores disponen de ropa de trabajo apropiada
22.Existe botiquín de Primeros Auxilios
23.Se efectúa algún tipo de manipulación del conjunto aguja-jeringuilla después de su uso
23.Se efectúa algún tipo de manipulación del conjunto aguja-jeringuilla después de su uso
24.Poseen medidas específicas para evitar que los trabajadores puedan sufrir cortaduras o pinchazos
25.Se utilizan siempre guantes en presencia de heridas o lesiones, manipulaciónde muestras biológicas, contacto con mucosas de un paciente, objetos, materiales o superficies contaminadas o fluidos biológicos
26.Hay condiciones para lavados oculares
27.Se toman medidas correctivas con los trabajadores incumplidores de las normas
28.Se realiza control de la efectividad de la desinfección
29.Se utiliza bata sanitaria y sobrebata en las operaciones en
que puedan ocurrir salpicaduras
30.Se mantienen las puertas cerradas cuando se está trabajando
31.Los pasillos están libres sin almacenamiento de materiales
32.Los trabajadores disponen de medios de protección necesarios en cada puesto de trabajo (guantes, delantales, cobertores de zapatos, botas, máscarasfaciales, anteojos de seguridad)
33.Existe un Programa de control y reposición de los medios de protección
34.Los trabajadores conocen la legislación vigente en la materia
D. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
35.Se realiza la desinfección periódica establecida de los circuitos del líquido en las máquinas de hemodiálisis
36.Las superficies de trabajo son de fácil limpieza e impermeables al agua
37.Existen procedimientos escritos de descontaminación, desinfección y limpieza del instrumental o material reusable
38.Disponen de procedimientos escritos sobre lavado de manos
39. Existen procedimientos escritos sobre la limpieza del local
40.Se dispone de jabón desinfectante o soluciones germicidas para las manos
41.Cuentan con personal específico para la limpieza del área
42.Se limpian y descontaminan las áreas de trabajo al finalizar la labor
43.Hay autoclave para material sucio
44.La higiene del local es buena
45.Hay suficiente abasto de agua
E. MANEJO DE MUESTRAS BIOLOGICAS
46.Se rechazan las muestras que no llegan en condiciones óptimas según lodispuesto en las normas
47.Se trasladan muestras a otras áreas dentro o fuera de la institución
48.Existen instrucciones escritas para el traslado de muestras
49.El traslado de muestras se realiza en recipientes apropiados
50.Se garantiza refrigeración para la conservación de muestras biológicas
51.Para el traslado de las muestras se utiliza transporte que cumple losrequisitos establecidos
52.Se señalizan las muestras que permanecen un tiempo en el laboratorio
F. MANEJO DE DESECHOS
53.Se dispone de contenedores diferenciados según el tipo de desechos
54.Se utilizan contenedores rígidos para la disposición de corto – punzantes
55.Existe adecuada disposición final de los desechos
56.Hay personal capacitado para el traslado de muestras de los desechos al lugarde disposición
finalo intermedia
57.El traslado de los desechos se efectúa en contenedores apropiados
58.Se garantiza el transporte con los requisitos establecidos para el traslado de los desechos
59.Los residuales líquidos son tratados antes de su vertimiento
60.La sangre es segregada y tratada antes de su disposición
G. CONTROL DE ACCIDENTES
61.Existen planes escritos de emergencia y contingencia actualizados y en lugarvisible
62.Hay registro de incidentes y accidentes biológicos
63.Están actualizados estos registros
64.Existen los extintores necesarios yestán cargados
65. Se investigan los accidentes biológicosocurridos y se toman las medidas pertinentes
H. CONTROL DE EQUIPOS
66.Se limpian periódicamente los filtros de los equipos de aire acondicionado
67. Existe y se cumple un Plan deMantenimiento Preventivo Planificado de los equipos del área
68. El equipamiento esta certificado como“apto”
69.Está accesible la documentación de los equipos de trabajo
I. VIGILANCIA MEDICA
70.Se realiza el examen Pre-Empleo a lostrabajadores % cumplimiento _____
71.Se realiza examen periódico a los trabajadores % cumplimiento_______
72.Se realiza el examen de reintegro al trabajo
73.Se dispone de un Plan de Vacunación % cumplimiento_______
74.Se cumple con la vigilancia médica en trabajadores accidentados
J. CAPACITACION
75.Los trabajadores expuestos reciben capacitación en Seguridad Biológica parael desarrollo de su trabajo (cursos, seminarios, conferencias, talleres)
76.Están actualizados los registros de Instrucciones Iniciales Generales yEspecíficas por puestos de trabajo
77.Están actualizados los registros de Instrucciones Periódicas al trabajador